地下管网数字化健康监测系统
详细设计方案

基于“资产一张图 + 实时监测 + 智能分析 + 预警处置 + 决策指挥”的前后端分离架构

| 文档定位 | 系统总体方案与详细设计说明书 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 地下管网数字化健康监测系统项目 |
| 建议技术路线 | Vue3 + Spring Boot + GIS/数字孪生扩展架构 |
| 编制日期 | 2026年3月 |

编制说明

本方案在用户现有“基础建档—实时感知—评估分析—风险预警—运维处置”闭环设计基础上，进一步补充三维 GIS、数据接入治理、时序存储、算法服务和运维闭环等能力，形成可直接用于项目立项、需求澄清、系统开发与毕业设计/课题申报支撑的详细设计稿。

# 1 设计背景与建设目标

建议直接采用以下组合：前端为 Vue3 + TypeScript + Vite + Vue Router + Pinia + Element Plus + ECharts + CesiumJS；后端为 Spring Boot + Spring Security + JWT + MyBatis-Plus + MyBatis XML + Redis + Redisson + MySQL；空间部分为 GeoServer + PostGIS；高频监测部分为 TimescaleDB；附件为 MinIO；实时推送为 Spring WebSocket + STOMP；算法服务为 Python FastAPI。

表1-1 设计目标分解

| 目标维度 | 建设目标 | 设计落点 |
| --- | --- | --- |
| 资产管理 | 实现管网、管段、节点、附属设施、传感器的统一建档与空间关联 | 三维一张图、对象档案、空间查询、生命周期管理 |
| 运行监测 | 实现压力、流量、浓度、液位、设备状态等实时感知与历史追溯 | 时序数据接入、曲线分析、设备在线监测、异常识别 |
| 健康诊断 | 将原始监测数据转化为健康度、漏损率、风险等级等业务指标 | 规则引擎、评分模型、趋势分析、智能算法服务 |
| 预警处置 | 实现告警生成、分级、派单、处置、复核和闭环追踪 | 告警中心、工单系统、处置建议、联动地图 |
| 管理决策 | 实现全市管网健康态势、风险分布和综合报表展示 | 驾驶舱、大屏、专题分析、统计报表 |

# 2 推荐的系统划分方案

从工程实施角度看，若仅设置“管线管理系统、系统管理中心、监测分析-预警处置中心”三个入口，后续极易出现职责重叠：三维地图承担了太多业务、告警处置缺乏管理中台、综合态势展示与具体业务操作混在一起。为提高系统严谨性与可扩展性，建议采用“4个业务子系统 + 1个平台支撑层”的总体划分方式。

表2-1 推荐的总体划分

| 层级 | 名称 | 定位 | 主要服务对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务子系统 | 三维地下管线管理系统 | 空间底座与资产底座 | 档案管理人员、规划人员、调度人员 |
| 业务子系统 | 监测分析—预警处置中心 | 实时感知、诊断分析与运维闭环 | 监测人员、维护人员 |
| 业务子系统 | 综合态势与决策指挥中心 | 宏观态势、专题分析和综合报表 | 管理人员、领导用户 |
| 业务子系统 | 系统管理中心 | 权限、规则、参数、设备与日志管理 | 系统管理员、运维管理员 |
| 平台支撑层 | 数据接入与治理 / 空间服务 / 算法服务 | 为上层子系统提供统一数据和能力底座 | 系统内部服务 |

划分原则

业务子系统负责面向用户的业务场景，平台支撑层负责设备接入、空间服务、时序存储、规则引擎、算法服务、消息推送和外部接口等共性能力。这样可以避免前端页面直接耦合底层设备与算法，实现“前台清晰、后台稳固、后续可扩展”。

# 3 总体架构设计

## 3.1 总体架构分层

表现层：门户首页、PC 管理端、大屏驾驶舱、三维 GIS 场景、移动端巡检页面

业务层：三维管线管理、监测分析、预警处置、态势决策、系统管理

平台能力层：设备接入、数据治理、GIS 服务、规则引擎、算法服务、报表服务、消息服务

数据层：业务数据库、空间数据库、时序数据库、文件存储、缓存

基础设施层：应用服务、数据库服务、消息队列、对象存储、日志监控与安全防护

这种分层方式的优势在于：第一，前端界面与底层设备协议解耦；第二，GIS 与普通业务模块分离但可联动；第三，研究型算法可以独立为算法服务，不影响主业务系统的稳定性；第四，便于后续根据项目规模从模块化单体逐步演进为分布式架构。

## 3.2 业务闭环设计

表3-1 业务闭环链路

| 步骤 | 输入 | 处理逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础建档 | 管网、管段、井室、设备、传感器基础信息 | 建模、编码、空间关联、权属归档 | 对象档案与空间索引 |
| 实时感知 | 压力、流量、浓度、液位、设备在线状态 | 采集、清洗、时序入库、异常检测 | 实时监测数据与状态流 |
| 评估分析 | 实时/历史监测数据 + 静态属性 | 漏损计算、健康评分、风险识别、趋势分析 | 健康指数、风险等级、分析结果 |
| 预警处置 | 异常事件与分析结果 | 告警生成、分级、推送、派单、处置跟踪 | 告警记录、工单、处置结论 |
| 决策支持 | 全系统运行数据 | 指标聚合、专题分析、报表输出、态势研判 | 健康态势图、风险分布图、综合报表 |

## 3.3 部署模式建议

在当前阶段，不建议直接采用复杂微服务架构。推荐采用“模块化单体 + 独立 GIS 服务 + 独立算法服务 + 独立时序存储”的方式：Java 后端承载主要业务，GIS 服务负责地图与空间数据发布，Python 算法服务负责泄漏识别和定位等研究型能力，时序数据库负责高频监测数据存储。此模式开发门槛适中，后续可平滑扩展。

# 4 子系统详细设计

## 4.1 三维地下管线管理系统

该子系统是系统的空间底座和资产底座，不应仅理解为“看地图”，而应承担资产统一建档、三维场景承载业务状态、空间查询分析和专题图展示等职责。设计上建议以二维/三维联动的一张图作为主入口，点击任意对象均可查看其基础属性、监测曲线、历史告警、健康评分和维修记录。

表4-1 三维地下管线管理系统功能模块

| 模块 | 主要功能 | 设计要点 |
| --- | --- | --- |
| 一张图总览 | 底图、道路、建筑、管线、井室、传感器、风险点统一展示 | 支持 2D/3D 切换、飞行定位、分层开关、专题切换 |
| 资产档案管理 | 管网、管段、节点、附属设施、传感器建档 | 统一编码；空间对象与业务对象一一绑定 |
| 空间查询分析 | 区域查询、管线查询、上下游追踪、净距分析、断面分析 | 兼顾工程查阅与业务研判，结果支持上图高亮 |
| 专题图层 | 健康度专题、风险专题、漏损专题、改造进度专题 | 专题状态必须可由业务数据自动驱动，而不是手工绘制 |
| 对象详情联动 | 查看对象详情、实时曲线、维修记录、工单、评分明细 | 实现从“看图”到“管图”的业务闭环 |

对象模型建议按照“管网—管线—管段—节点/井室—附属设施—传感器”的层级进行组织。其中，管段是最关键的业务粒度，既要关联空间几何，也要关联监测点、健康评分、风险事件和工单记录。

• 空间对象必须与业务对象统一编码，避免地图数据与业务数据两张皮。

• 三维场景中的颜色、闪烁、图标不是装饰，而是健康等级、告警等级、在线状态和施工状态的业务表达。

• 剖切、净距、断面、联通性等空间分析功能优先作为增强功能规划，可在一期中先实现基础查询与定位。

## 4.2 监测分析—预警处置中心

该子系统是系统的运行中枢，负责把监测数据转化为告警与处置动作。页面设计上建议采用“实时监测—历史趋势—健康分析—告警中心—工单处置”五屏协同，而不是单页堆砌所有信息。

表4-2 监测分析—预警处置中心功能模块

| 模块 | 主要功能 | 建议实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 实时监测 | 实时数据卡片、曲线、设备状态、异常列表 | WebSocket 推送 + 定时刷新 + 测点地图联动 |
| 历史趋势 | 按测点、区域、时间维度查看历史数据与波动区间 | 时序数据库查询 + 图表钻取 |
| 漏损分析 | 流量平衡分析、夜间最小流量分析、邻近测点差异分析 | 一期规则模型，二期接入算法模型 |
| 健康评分 | 结构属性、运行状态、事件历史、环境影响多维打分 | 规则引擎 + 定时任务计算 + 人工校核入口 |
| 告警中心 | 告警生成、分级、合并、确认、升级、关闭 | 规则阈值 + 事件流水 + 推送机制 |
| 工单处置 | 派单、处置、回传现场结果、复核关闭 | 与地图点位、风险对象、历史事件联动 |

处置闭环建议

当系统识别到异常时，不应止步于“红点提示”。建议按照“异常识别 → 告警分级 → 责任人确认 → 自动生成工单 → 到场处置 → 现场回传 → 复核关闭 → 回写档案与模型”的链路设计，这样系统才具备真实业务价值。

## 4.3 综合态势与决策指挥中心

该子系统面向管理者与领导用户，重点是全局判断与指挥调度，不强调复杂操作。建议采用大屏式布局，形成“全市总览—区域对比—事件指挥—统计报表—专题分析”五类页面。

表4-3 综合态势与决策指挥中心功能模块

| 模块 | 核心指标 | 展示方式 |
| --- | --- | --- |
| 全市健康态势 | 健康指数、设备在线率、今日告警、今日闭环率 | 大屏卡片 + 趋势图 + 地图热力 |
| 风险分布总览 | 高风险区域、重点路段、重大事件清单 | 专题地图 + 排名榜 + 清单联动 |
| 事件处置指挥 | 处置中工单、超时工单、人员分布、资源状态 | 地图 + 甘特式进度 + 处置流转 |
| 综合报表中心 | 日报、周报、月报、年度报表 | 条件筛选 + 导出 PDF/Excel |
| 专题分析 | 老旧管网改造、漏损专题、重点区段专题 | 专题页面 + 对比分析 + 历史回放 |

## 4.4 系统管理中心

系统管理中心是全系统的管理后台，不应仅承担账号与权限管理，而应承担组织、角色、规则、参数、数据源、模型和日志等全局治理能力。

表4-4 系统管理中心功能模块

| 模块 | 主要内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 组织与权限 | 用户、角色、菜单、按钮、数据权限、区域权限 | 建议支持按行政区和管线类型做数据隔离 |
| 基础字典 | 管线类型、设备类型、告警等级、工单状态、处置方式 | 统一口径，便于统计与接口交换 |
| 规则配置 | 阈值规则、评分权重、预警升级规则、去重规则 | 业务规则与系统参数分开管理 |
| 设备与数据源 | 传感器、网关、采样周期、第三方接口配置 | 为后续多源接入预留统一配置入口 |
| 模型管理 | 算法版本、启停控制、模型参数与校准记录 | 研究型算法接入后建议独立维护 |
| 日志审计 | 登录日志、操作日志、告警推送日志、接口调用日志 | 满足运维排障和管理审计需求 |

## 4.5 平台支撑层

平台支撑层不一定在门户首页形成单独入口，但它是整个系统可用、可扩、可维护的关键。建议至少包括设备接入服务、数据治理服务、GIS 空间服务、规则引擎、算法服务、消息服务、报表服务和统一接口网关。

• 设备接入服务：统一接收传感器、网关、边缘节点上传的数据，完成协议适配、数据校验与缓存。

• 数据治理服务：完成清洗、去噪、缺失补全、编码映射、主数据统一和质量校验。

• GIS 空间服务：提供图层发布、空间查询、瓦片服务、专题图层和空间分析能力。

• 算法服务：承接泄漏识别、定位、健康预测等研究型模型，建议独立部署。

• 消息服务：负责站内消息、WebSocket 推送、短信/邮件/企业微信扩展。

• 报表服务：提供统计模板、定时报表、导出和打印支持。

# 5 数据架构与数据库设计建议

系统数据建议分为四类：业务主数据、空间数据、时序监测数据和过程事件数据。不同数据类型应采用不同存储策略，避免将所有数据都压在单一 MySQL 中。

表5-1 数据分类与存储建议

| 数据类型 | 典型内容 | 建议存储 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务主数据 | 管网、管段、井室、设备、用户、角色 | MySQL | 结构稳定、事务要求高 |
| 空间数据 | 管线几何、节点坐标、专题图层 | PostGIS | 支持空间索引、空间查询与 GIS 联动 |
| 时序数据 | 压力、流量、浓度、液位、在线状态 | TimescaleDB/时序库 | 支持高频写入、区间查询、聚合分析 |
| 过程事件 | 告警、工单、评分结果、规则命中记录 | MySQL + Redis | 便于状态流转与高频读取 |
| 文件数据 | 图片、附件、报表、模型文件 | 对象存储/文件服务 | 便于扩展与备份管理 |

## 5.1 核心实体设计建议

表5-2 核心实体清单

| 实体 | 关键字段 | 关联关系 |
| --- | --- | --- |
| pipeline_network | id、name、type、owner、area_code | 1 对多关联管线 |
| pipeline_segment | id、segment_code、material、diameter、depth、age、geometry_id | 关联节点、监测点、评分、工单 |
| pipeline_node | id、node_code、node_type、lon、lat、elevation | 连接管段与井室/阀门 |
| sensor_device | id、device_code、sensor_type、status、gateway_id | 绑定管段或节点 |
| sensor_data | device_id、ts、metric_code、value、quality_flag | 高频时序数据表 |
| health_score | object_id、score、level、calc_time、detail_json | 记录评分结果与明细 |
| alert_event | alert_code、object_id、alert_level、status、created_at | 与工单、处置记录关联 |
| work_order | work_code、alert_id、assignee、deadline、status | 形成处置闭环 |
| rule_config | rule_code、rule_type、threshold、weight、enabled | 驱动告警和评分逻辑 |

## 5.2 编码与主数据原则

• 所有空间对象、业务对象和设备对象必须有统一编码规则，建议按“区域-类型-层级-流水号”设计。

• 传感器与管段/节点关系应采用绑定表维护，避免将设备字段直接写死在资产表中。

• 评分结果、告警结果、工单结果建议保留历史快照，不覆盖旧值，便于审计与趋势分析。

# 6 接口与集成设计

系统应支持内部模块接口、外部系统接口和设备接入接口三类集成方式。接口设计建议坚持“统一鉴权、统一编码、统一返回结构、统一异常码、统一日志”的原则。

表6-1 接口分类建议

| 接口类型 | 示例 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 前后端业务接口 | /api/pipeline/list、/api/alert/page | 页面查询、表单提交、状态变更 |
| 实时消息接口 | WebSocket /ws/alert | 实时告警推送、状态更新广播 |
| GIS 服务接口 | WMS/WFS/瓦片服务/专题图层服务 | 地图展示、空间查询、图层叠加 |
| 设备接入接口 | MQTT/HTTP/网关上传接口 | 采集监测数据、设备状态数据 |
| 算法服务接口 | /model/leak-detect、/model/location | 泄漏识别、风险预测、定位计算 |
| 第三方对接接口 | 统一认证、短信、政务系统、运维系统 | 扩展集成与业务联动 |

# 7 技术选型与可行性分析

你现有文件中提出的技术栈为：后端 Spring Boot + MyBatis + MySQL，前端 Vue3 + TypeScript + Element Plus + ECharts，并通过 WebSocket 实现实时告警推送。该技术栈用于工程一期是可行的，尤其适合实现用户权限、档案管理、实时监测页面、趋势图、告警中心、工单流转和统计报表等典型业务。

表7-1 现有技术栈可满足的能力

| 能力项 | 可满足程度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前后端分离业务开发 | 完全满足 | 适合后台管理系统与多角色门户建设 |
| 实时数据可视化 | 基本满足 | ECharts + WebSocket 可实现实时图表与告警推送 |
| 权限与流程管理 | 完全满足 | Spring Boot + MyBatis + RBAC 实现难度适中 |
| 三维 GIS 一张图 | 部分满足 | 需要额外引入 CesiumJS、GeoServer、PostGIS 等能力 |
| 高频时序监测存储 | 部分满足 | MySQL 可应付低频场景，高频场景建议引入时序库 |
| 智能诊断与定位算法 | 部分满足 | 建议以独立 Python 算法服务方式接入 |
| 数字孪生动态映射 | 部分满足 | 需三维引擎、空间服务和模型联动能力 |

## 7.1 建议补充的技术组件

表7-2 建议补充组件

| 组件 | 推荐用途 | 接入建议 |
| --- | --- | --- |
| CesiumJS | 三维地球、三维场景、实时状态上图 | 前端独立地图模块接入 |
| GeoServer | 发布 WMS/WFS/专题图层与空间数据服务 | 作为 GIS 服务中台部署 |
| PostGIS | 空间数据存储、空间索引与空间查询 | 作为空间数据库使用 |
| TimescaleDB | 高频监测数据时序存储 | 与 MySQL 并行使用 |
| Redis | 缓存热点数据、会话、告警队列 | 提高响应速度与并发能力 |
| Python/FastAPI | 承载泄漏识别、定位、预测模型 | 独立算法服务，通过 HTTP 调用 |
| MQTT/消息队列 | 设备接入缓冲与异步解耦 | 用于采集数据入库前的削峰和解耦 |

推荐判断

若目标是先做一套能开发、能展示、能跑业务闭环的系统，你现有技术栈足够作为一期主技术路线；若目标是进一步满足多源感知、精准定位和数字孪生可视化等研究要求，则必须补充 GIS、时序数据库和算法服务能力。

# 8 安全、运维与非功能设计

地下管网数字化健康监测系统属于数据连续性和运行可靠性要求较高的行业系统，除功能设计外，还应关注安全、性能、可维护性和审计能力。

表8-1 非功能设计建议

| 维度 | 建议要求 |
| --- | --- |
| 安全性 | 登录鉴权、权限隔离、接口签名、重要操作审计、敏感配置加密、数据库备份 |
| 可靠性 | 核心服务异常重试、消息堆积保护、时序数据断点续传、设备离线检测 |
| 性能 | 热点数据缓存、分页查询、异步任务、时序数据冷热分层、地图图层分级加载 |
| 可维护性 | 模块化目录、统一日志、统一异常处理、接口文档自动化、环境参数外置 |
| 可扩展性 | 算法服务独立部署、GIS 服务独立部署、规则引擎可配置、接口标准化 |
| 可追溯性 | 保留评分历史、告警历史、参数变更历史、工单流转历史 |

# 9 分阶段实施路线

为降低一次性建设复杂度，建议采用“先闭环、再增强、后智能”的三阶段建设路径。

表9-1 分阶段建设建议

| 阶段 | 建设重点 | 主要成果 |
| --- | --- | --- |
| 一期：工程闭环版 | 完成门户、权限、基础档案、实时监测、告警中心、工单处置、综合报表 | 系统可上线演示并支撑基本业务流转 |
| 二期：空间增强版 | 完善三维 GIS、一张图联动、专题图层、空间分析、区域态势 | 实现资产、监测、告警、工单的空间化表达 |
| 三期：智能升级版 | 接入多源时序融合、泄漏识别与定位模型、数字孪生动态映射 | 形成“监测—分析—定位—预警—决策”智能闭环 |

# 10 建议的首页与菜单结构

登录后建议先进入“工作台门户页”，再根据角色权限显示不同入口卡片，而不是直接展示长侧边菜单。这样更符合多角色系统使用习惯，也便于控制不同岗位只进入自己关心的子系统。

表10-1 门户与菜单建议

| 角色 | 首页可见入口 | 常用菜单 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 系统管理中心、监测分析中心、三维管线管理 | 用户权限、规则配置、设备管理、日志审计 |
| 档案/规划人员 | 三维地下管线管理系统 | 一张图、档案管理、空间查询、改造专题 |
| 监测人员 | 监测分析—预警处置中心、综合态势中心 | 实时监测、历史趋势、告警中心、评分分析 |
| 维护人员 | 监测分析—预警处置中心 | 我的工单、告警确认、处置回传、现场记录 |
| 领导/管理人员 | 综合态势与决策指挥中心 | 全市态势、风险分布、报表、专题分析 |

# 11 结论与建议

综合来看，你现有的三块式思路是正确的，但为了让系统结构更加严谨、后续开发更顺畅，建议正式定为“4个业务子系统 + 1个平台支撑层”的架构。这样既承接了现有文件中的五类能力要求，也能对接后续研究型目标。

在技术路线方面，Spring Boot + MyBatis + MySQL + Vue3 + TypeScript + Element Plus + ECharts + WebSocket 可以作为一期工程系统的核心框架；若要继续满足三维 GIS、时序监测、多源融合诊断和数字孪生等更高要求，应补充 CesiumJS、GeoServer、PostGIS、TimescaleDB、Redis 以及独立 Python 算法服务。

建议你后续按照本方案继续细化三项内容：一是数据库字段级设计；二是前端页面原型与菜单路由；三是接口清单与开发优先级。这样就能从“想法”进入真正可开发的系统设计阶段。

# 附录A 可直接用于开发拆分的后端模块建议

表A-1 后端模块划分建议

| 模块名 | 核心职责 |
| --- | --- |
| auth | 登录、鉴权、角色、权限、菜单 |
| asset | 管网、管段、节点、附属设施、传感器基础档案 |
| gis | 空间对象、图层服务、专题图层、空间查询接口 |
| monitor | 实时数据接入、历史趋势查询、在线状态计算 |
| alert | 异常识别、告警生成、分级、推送与状态流转 |
| workorder | 工单派发、处置记录、附件上传、闭环管理 |
| report | 指标统计、报表生成、导出 |
| rule | 规则配置、阈值管理、评分权重、模型开关 |
| integration | 第三方接口、消息通知、统一网关对接 |

建议你下一步怎么用这份文档

可以直接把本方案作为系统设计初稿使用：先用第 2、3、4 章做整体方案汇报；再用第 5、6、7 章指导数据库设计、接口设计和技术选型；最后用第 9、10 章安排开发优先级与页面结构。如果后续需要，我还可以在此基础上继续扩展成“数据库设计说明书”或“前端原型说明书”。

# 附录B 前端与后端技术栈及实现方案

本附录在原详细设计方案基础上，进一步把系统工程落地所需的前端、后端、中间件与数据库实现方案拆解到组件级和模块级，目标是让技术选型能够直接指导项目脚手架搭建、数据库建模、接口开发和页面实现，而不是停留在“Spring Boot + Vue3”这一层面的笼统描述。

总体原则是：前端优先保证页面统一、地图联动和实时交互；后端优先保证模块边界清晰、主数据稳定、监测数据高效存取、告警闭环可追溯；研究型算法通过独立服务接入，避免直接耦合到主业务工程中。

## B.1 前端技术栈建议

前端建议继续采用 Vue3 技术体系，但要从“能写页面”提升为“可支撑 GIS、实时监测、大屏和后台管理并存”的工程化方案。具体上建议以 Vite 作为构建工具，以 TypeScript 统一类型，以 Pinia 管理状态，以 Element Plus 构建管理端交互，以 ECharts 承担统计图表，以 CesiumJS/二维地图组件承接管网空间场景。

表B-1 前端技术栈明细建议

| 层次 | 推荐技术/组件 | 作用定位 | 落地说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程基础 | Vue3 + TypeScript + Vite | 项目脚手架、组件化开发、类型约束、构建发布 | Vue3 负责视图层，TypeScript 保证接口、表单、字典和模型类型可控，Vite 负责本地开发与生产打包。 |
| 路由管理 | Vue Router | 子系统路由、菜单路由、权限路由 | 建议按“工作台/三维管理/监测预警/决策指挥/系统管理”拆分一级路由，并采用动态路由控制角色可见菜单。 |
| 状态管理 | Pinia | 登录态、用户信息、字典缓存、全局筛选条件、地图状态 | 适合管理多页面共享状态，如当前区域、图层、选中管段、告警筛选条件等。 |
| 基础 UI | Element Plus | 后台管理端组件库 | 承担按钮、表单、弹窗、树控件、抽屉、Tabs、分页、日期选择器等常规业务页面组件。 |
| 表格组件 | Element Plus Table / Table V2 | 标准列表表格与大数据量虚拟表格 | 普通档案列表、告警列表使用 Table；设备清单、监测明细等大数据量场景可使用 Table V2 提升滚动性能。 |
| 图表可视化 | ECharts | 趋势曲线、饼图、柱状图、热力图、大屏图表 | 适合监测趋势、区域风险排名、健康评分分布、工单闭环率等统计表达。 |
| 二维地图 | OpenLayers（建议） | 二维底图、图层控制、点线面要素加载 | 用于二维场景下的基础浏览、测点定位、图层开关、框选查询，与三维场景形成补充。 |
| 三维 GIS | CesiumJS | 地下管线三维场景、飞行漫游、剖切、实时状态上图 | 承接地下管线、井室、附属设施、风险点位和专题图层的三维可视化。 |
| HTTP 请求 | Axios | 接口调用、统一鉴权、统一异常处理 | 建议统一封装 request 实例，处理 Token、超时、重试、错误提示和文件流下载。 |
| 实时通信 | @stomp/stompjs + SockJS 或原生 WebSocket | 告警推送、设备在线状态刷新、工单状态更新 | 若后端采用 Spring WebSocket + STOMP，前端建议直接配套 STOMP 客户端；若仅做轻量推送，可用原生 WebSocket。 |
| 时间与工具 | dayjs | 时间格式化、日期计算、时间区间处理 | 用于趋势查询、报表日期、告警时长计算和页面格式化。 |
| 文件导出 | xlsx / file-saver | Excel 导出、模板下载、前端轻量导表 | 简单导出可前端生成，正式报表导出仍建议由后端生成后下载。 |
| 样式体系 | SCSS | 主题变量、通用样式、页面布局 | 用于统一色板、间距、告警颜色、状态标签样式和门户卡片风格。 |
| 工程规范 | ESLint + Prettier | 代码质量与格式统一 | 避免多人开发时代码风格漂移，提升长期可维护性。 |

### B.1.1 前端页面与组件实现建议

前端页面应避免“每个页面从零拼一次”，而应围绕查询区、表格区、图表区、地图区、详情区、工单区沉淀可复用组件。这样后续新增页面只需组合组件，而不必重复开发。

表B-2 前端页面场景与组件对应建议

| 页面场景 | 优先组件 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 档案管理列表页 | ElForm + ElTable + ElPagination + ElDrawer | 上方查询表单、中央表格列表、右侧抽屉查看详情，适合管段档案、设备档案、监测点档案。 |
| 告警中心 | ElTabs + ElTable + ElTag + ElDialog | 按“未处理/处理中/已闭环”分 Tab，颜色标签区分等级，弹窗查看告警详情与处置记录。 |
| 监测趋势页 | ECharts + DatePicker + Select + Card | 顶部条件筛选，主体为趋势曲线和统计卡片，支持单测点、多测点对比。 |
| 健康评分页 | Card + Progress + ECharts | 展示管段评分、区域评分、构成项占比和评分说明。 |
| 门户工作台 | Card + Statistic + Button + Menu | 登录后展示按角色可见的子系统入口卡片、待办告警、待办工单和系统公告。 |
| 二维地图页 | 图层树 + 地图容器 + 右侧属性面板 | 左侧图层与专题开关，中间地图，右侧展示选中对象详情。 |
| 三维 GIS 页 | Cesium Canvas + Drawer + Tabs + Tree | 中间三维场景，右侧对象属性/监测/告警 Tabs，左侧图层树和专题切换。 |
| 大屏决策页 | ECharts + Statistic + Card + AutoScroll | 以全局指标、风险热力、区域排名、实时事件清单组成驾驶舱。 |
| 配置管理页 | ElTree + ElForm + ElSwitch + ElTable | 适合规则配置、字典配置、角色菜单授权、系统参数维护。 |
| 大数据量表格 | Table V2 | 当监测明细、历史日志记录很多时使用虚拟滚动，避免普通表格渲染卡顿。 |

对于你关心的“前端一个表格需要什么组件库”这个问题，建议优先使用 Element Plus 自带的 Table 组件完成大部分后台管理表格；当出现大数据量滚动、性能瓶颈或需要虚拟滚动时，再切换到 Element Plus Table V2，而不是一开始就引入过多第三方表格库。这样可以降低组件体系复杂度，保持页面风格一致。

建议封装以下通用前端基础组件：SearchPanel（查询面板）、BasicTable（标准列表）、StatusTag（状态标签）、TrendChart（趋势图包装）、MapLayerTree（图层树）、ObjectDetailDrawer（对象详情抽屉）、AlarmTimeline（告警时间轴）、WorkOrderPanel（工单面板）。

### B.1.2 前端工程目录建议

前端工程建议按“页面、组件、接口、状态、地图、工具、样式”拆分目录。例如：src/views 存放各子系统页面，src/components 存放通用组件，src/api 存放按模块划分的接口文件，src/stores 存放 Pinia 状态，src/gis 存放地图封装，src/utils 存放时间、下载、权限等工具，src/styles 统一主题变量和公共样式。

GIS 相关代码不要散落到每个页面，应在 src/gis 下单独封装 viewer 初始化、图层加载、要素高亮、弹窗定位、专题图切换、空间查询等方法；业务页面只负责调用，不直接操作底层地图实例。

## B.2 后端技术栈建议

后端建议采用“Spring Boot 主业务工程 + GIS 服务 + 时序存储 + 算法服务”的组合方式。其中主业务工程负责用户、档案、告警、工单、报表等核心业务；GIS 服务负责空间数据发布；时序数据库负责监测数据；算法服务负责漏损识别、健康预测和定位模型。这样既符合当前前后端分离的开发习惯，也便于你后续逐步接入研究型能力。

表B-3 后端技术栈明细建议

| 层次 | 推荐技术/组件 | 作用定位 | 实现建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行环境 | JDK 17 | 后端运行时环境 | 保证 Spring Boot 3.x 生态兼容，语言层面可使用 record、switch 增强等现代语法。 |
| 基础框架 | Spring Boot | 主业务框架 | 承载 REST 接口、配置管理、自动装配、日志、WebSocket、定时任务等通用能力。 |
| 接口层 | Spring MVC | REST API 对外服务 | 统一采用 /api 前缀，按模块划分 Controller，返回结构统一。 |
| 安全认证 | Spring Security + JWT | 登录认证、接口鉴权、角色权限控制 | 适合前后端分离系统，后端签发 Token，前端通过请求头携带。 |
| 参数校验 | Hibernate Validator | 请求参数合法性校验 | 用于新增、修改、查询条件校验，避免脏数据进入业务层。 |
| 持久层 | MyBatis-Plus + MyBatis XML | 单表 CRUD、分页、复杂 SQL | 通用增删改查交给 MyBatis-Plus，复杂报表与统计 SQL 继续使用 XML。 |
| 对象转换 | MapStruct | DO/DTO/VO 转换 | 减少手写 set/get 转换代码，保证接口模型清晰。 |
| 缓存 | Redis + Spring Cache | 字典缓存、Token 黑名单、热点数据缓存 | 对区域字典、菜单树、专题配置等读多写少数据优先缓存。 |
| 分布式控制 | Redisson | 分布式锁、延迟队列、并发控制 | 适合告警去重、任务互斥、工单重复派发防护。 |
| 业务数据库 | MySQL 8 | 用户、权限、档案、工单、规则、日志 | 用于存储事务型业务数据，便于常规后台业务开发。 |
| 空间数据库 | PostgreSQL + PostGIS | 管线几何、节点空间对象、空间索引与分析 | 空间对象不要简单塞到 MySQL 文本字段中，应使用空间数据库保存。 |
| 时序数据库 | TimescaleDB | 高频监测数据、历史曲线、聚合统计 | 适合压力、流量、浓度、温度等监测数据长期积累。 |
| 地图服务 | GeoServer | WMS/WFS 服务、图层发布、空间服务接口 | 用于向前端二维/三维场景发布底图、要素图层与专题图层。 |
| 文件存储 | MinIO | 照片、附件、报表文件、工单图片 | 实现对象存储，避免把附件写入数据库大字段。 |
| 实时推送 | Spring WebSocket + STOMP | 实时告警、在线状态、消息通知 | 用于浏览器端实时消息推送，适合告警弹窗、数字更新和状态广播。 |
| 任务调度 | Spring Scheduled / Quartz | 定时报表、定时统计、历史归档 | 轻量任务可用 Scheduled，复杂任务编排再考虑 Quartz。 |
| 接口文档 | OpenAPI/Knife4j | 接口文档与联调 | 统一输出接口说明，便于前后端并行开发。 |
| 开发便捷 | Lombok | 减少样板代码 | 仅用于实体、DTO、VO 等数据结构类，服务逻辑不依赖 Lombok 魔法行为。 |
| 日志体系 | Logback + 操作审计表 | 运行日志与业务审计 | 系统日志写文件，关键业务操作写审计表，便于追踪。 |

### B.2.1 后端主键 ID 与业务编码生成方案

对于“数据库的 ID 使用什么组件库生成”这个问题，建议将“数据库主键 ID”和“业务编码”分开设计。主键 ID 解决唯一性和关联性，业务编码解决人可读与业务追踪，二者不要混用。

表B-4 主键 ID 与业务编码建议

| 对象类型 | 推荐生成方式 | 推荐组件/机制 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库主键 ID | Long 型雪花主键 | MyBatis-Plus @TableId(type = IdType.ASSIGN_ID) | 适合大多数业务表，默认即可满足分布式唯一 ID 需求，避免数据库自增 ID 在分库分表或离线导入时冲突。 |
| 字符串主键 | UUID | MyBatis-Plus ASSIGN_UUID 或 Java UUID | 适合附件、临时令牌、导入批次号等无需排序且人可读性要求低的对象。 |
| 工单编号 | 业务编码规则 | 自定义编码服务 | 例如 GDXT-20260327-0001，便于人工沟通和现场追踪，不能直接拿主键 ID 替代。 |
| 告警编号 | 业务编码规则 | 自定义编码服务 | 建议带日期、区域、等级等片段，方便运营人员检索。 |
| 资产统一编码 | 主数据编码规则 | 编码规则表 + 生成器 | 按“区域-类别-层级-流水号”生成，用于管段、节点、井室等对象。 |

落地上建议在业务实体类中统一使用 Long 主键，并在关键表中直接采用 MyBatis-Plus 的 ASSIGN_ID。对于工单号、告警号、资产编码，则通过独立的编码生成服务统一生成，这样既保证数据库关联高效，也保证现场使用时编码可读。

### B.2.2 后端模块实现建议

表B-5 后端模块与职责建议

| 模块名 | 主要职责 | 典型接口/能力 |
| --- | --- | --- |
| auth | 登录、登出、Token 签发、角色鉴权 | 登录接口、刷新 Token、当前用户信息、菜单权限加载 |
| system | 用户、角色、菜单、字典、参数、日志管理 | 用户管理、角色授权、字典查询、参数配置、操作审计 |
| asset | 管网、管线、管段、节点、井室、附属设施档案 | 资产增删改查、编码生成、对象详情、历史变更记录 |
| gis | 空间对象绑定、空间查询、图层组织 | 对象上图、图层管理、空间范围查询、对象高亮 |
| device | 设备档案、测点绑定、采集配置、在线状态 | 设备接入配置、测点绑定、状态同步、离线判定 |
| monitor | 实时数据、历史数据、指标聚合、趋势分析 | 实时监测接口、历史曲线接口、区域统计接口 |
| alert | 告警生成、去重、升级、通知、闭环 | 告警列表、告警确认、告警升级、消息推送 |
| workorder | 工单创建、派发、流转、回执、验收 | 工单新增、派单、处理反馈、关闭归档 |
| report | 统计报表、导出、打印、日报周报月报 | 报表查询、Excel/PDF 导出、定时报表 |
| model | 算法接入、预测结果落库、诊断结果回写 | 调用 Python 模型服务、保存识别结果、输出定位建议 |
| common | 统一返回、异常处理、工具类、枚举、AOP | 统一响应体、全局异常、日志切面、数据权限切面 |

代码分层建议采用 Controller → Service → Domain/Manager → Mapper 的形式。Controller 只负责接收参数与返回结果；Service 负责事务与业务编排；Domain/Manager 负责较复杂的领域规则；Mapper 负责数据库访问。不要把大量业务判断写在 Controller 或 XML 中。

对于统计类和复杂查询类接口，可在 Mapper XML 中编写 SQL；对于通用单表操作和分页查询，则优先交给 MyBatis-Plus。这样既保留 MyBatis 对复杂 SQL 的灵活性，也能减少基础 CRUD 的重复代码。

### B.2.3 数据库与中间件落地建议

业务数据方面，建议 MySQL 主要负责账号权限、档案、工单、规则、日志等事务型表；空间数据落在 PostGIS 中保存几何对象与空间索引；高频监测数据落在 TimescaleDB 中，以时间分区方式存储。这样可以避免 MySQL 同时承担事务、高频写入和空间计算三种压力。

Redis 主要承担缓存、热点统计、短期状态和分布式协同，不建议把长期业务数据放入 Redis。对告警去重、重复派单控制、批量任务互斥等场景，可通过 Redisson 分布式锁控制并发。

GeoServer 建议只负责空间数据发布与标准服务接口，不直接承载复杂业务逻辑；业务逻辑仍由 Spring Boot 主工程实现。前端若需要底图、专题图、矢量查询，可通过 WMS/WFS 或封装后的业务接口访问。

## B.3 前后端协作实现约定

为了让前后端真正并行开发，建议在项目启动阶段就统一三类规范：接口返回规范、字典与枚举规范、WebSocket 消息规范。接口返回建议统一为 code、message、data、timestamp 结构；分页列表统一为 records、total、pageNo、pageSize；枚举值建议由后端统一下发，前端不写死中文文案。

WebSocket 推送建议定义统一消息结构，例如消息类型、业务类型、对象 ID、等级、标题、内容、发生时间、是否已读。这样告警推送、工单状态推送、系统公告推送可以复用一套消息通道。

文件上传下载也要统一策略：上传统一由后端返回 fileId、fileName、url、size、contentType；业务表仅保存 fileId 或附件关联表，不直接存储大文件内容。

## B.4 可直接采用的工程组合建议

若你当前准备进入开发阶段，建议采用如下“可直接开工”的组合：前端使用 Vue3 + TypeScript + Vite + Vue Router + Pinia + Element Plus + ECharts + CesiumJS；后端使用 Spring Boot + Spring Security + JWT + MyBatis-Plus + MyBatis XML + Redis + Redisson + MySQL；空间部分使用 GeoServer + PostGIS；高频监测部分使用 TimescaleDB；附件使用 MinIO；实时推送使用 Spring WebSocket + STOMP；算法服务使用 Python FastAPI 单独部署。

# 附录C 数据库详细设计

本附录在原有“数据架构与数据库设计建议”基础上，进一步细化为可直接指导开发的数据库详细设计方案。设计内容围绕最早提交的系统功能要求展开，重点覆盖基础信息管理、实时监测与数据采集、健康评估与风险分析、预警与运维建议、可视化决策支持五个能力域，并兼顾三维 GIS、云-边-端协同、多源感知和研究型算法接入的扩展需求。

## C.1 设计目标与总体存储策略

数据库设计以“业务事务稳定、空间对象可检索、高频时序可扩展、分析结果可追溯”为核心原则，避免把全部数据都堆入单一 MySQL 库，导致事务表、时序表和空间表相互争抢资源。为满足本系统从静态建档到动态监测、从风险分析到工单闭环的完整链路，建议采用“业务库 + 空间库 + 时序库 + 缓存层”的组合式存储方案。

表C-1 存储组件与职责划分

| 存储组件 | 推荐技术 | 主要承载数据 | 设计说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务主库 | MySQL 8.x | 用户权限、基础档案、告警、工单、规则、报表任务 | 承载高一致性的事务型数据，便于与 Spring Boot + MyBatis-Plus 直接集成。 |
| 空间库 | PostGIS | 管线几何、节点点位、工井/阀门空间对象、专题图层 | 承载精确几何对象与空间索引，支撑一张图、范围查询、碰撞分析和缓冲区分析。 |
| 时序库 | TimescaleDB | 高频监测历史、秒级/分钟级采样、趋势聚合结果 | 承载高频写入与按时间范围查询，适合监测曲线、历史回放和统计汇总。 |
| 缓存与短期状态 | Redis | 登录会话、热点统计、实时告警去重键、当前状态镜像 | 只存短期热点和协同状态，不替代长期业务库。 |

说明：若项目一期暂不引入 PostGIS/TimescaleDB，可先用 MySQL 落地，但需预留空间对象表与历史监测分表机制，避免后续迁移成本过高。

## C.2 主题域划分、表前缀与统一约定

为保证数据库结构清晰、表职责边界明确，建议按主题域拆分表前缀。这样既利于后期模块化开发，也方便权限隔离、数据同步和接口编排。

表C-2 主题域与表前缀建议

| 主题域 | 表前缀 | 对应能力 | 代表性表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统管理 | sys_ | 用户、角色、菜单、字典、参数、审计 | sys_user、sys_role、sys_dict_item |
| 资产档案 | asset_ | 管网、管段、节点、附属设施、改造状态 | asset_network、asset_pipe_section、asset_facility |
| 空间 GIS | gis_ | 图层、要素、几何对象、专题显示 | gis_layer、gis_feature |
| 设备与监测 | iot_/ts_ | 设备、测点、实时值、历史监测 | iot_device、iot_measure_point、ts_measure_history |
| 分析评估 | ana_ | 健康评分、漏损分析、风险识别、模型任务 | ana_health_score、ana_leakage_result |
| 预警运维 | ops_ | 规则、告警、建议、工单、处置日志 | ops_alert_event、ops_work_order |
| 报表展示 | viz_/rpt_ | 大屏快照、报表任务、指标缓存 | viz_dashboard_snapshot、rpt_report_task |
| 集成同步 | int_ | 数据源、同步任务、接口日志、边缘节点 | int_data_source、int_sync_log |

统一约定如下：第一，主键统一使用 Long 型雪花 ID，落地时采用 MyBatis-Plus 的 ASSIGN_ID；第二，业务编码独立设计，不与主键混用；第三，状态字段尽量使用数值枚举，并由字典表维护中文含义；第四，所有核心业务表统一带审计字段。

表C-3 公共字段模板

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 主键，统一采用雪花 ID。 |
| biz_code | VARCHAR(64) | UQ/可选 | 业务编码，仅对需要人工识别的表启用，如工单号、告警号、资产编码。 |
| status | TINYINT | IDX | 通用状态位，如启用、停用、处理中、已关闭。 |
| created_by | BIGINT | NN | 创建人用户 ID。 |
| created_time | DATETIME | IDX | 创建时间。 |
| updated_by | BIGINT | - | 最后修改人用户 ID。 |
| updated_time | DATETIME | - | 最后修改时间。 |
| deleted_flag | TINYINT | IDX | 逻辑删除标记，0-未删，1-已删。 |
| remark | VARCHAR(500) | - | 备注，用于补充说明。 |

缩写说明：PK-主键，UQ-唯一索引，IDX-普通索引，NN-非空。以下详细表设计默认继承公共字段，表中仅重复列出必要的关键字段。

## C.3 关键关系与落库链路总览

核心关系建议按“资产对象—监测测点—分析结果—预警事件—工单闭环”的主链设计：asset_network 下辖多个 asset_pipe_section；每个管段可关联多个 asset_node、asset_facility 和 iot_measure_point；监测值首先写入 ts_measure_history，同时刷新 ts_measure_current；分析任务基于测点与管段生成 ana_health_score、ana_leakage_result 和 ana_risk_result；当规则命中后生成 ops_alert_event，并进一步落到 ops_suggestion 和 ops_work_order。这样的关系设计可以保证三维地图点选管段后，直接联动其测点、历史曲线、健康评分、告警与工单。

表C-4 核心表总览（建议首期落地）

| 类别 | 核心表 | 首期优先级 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统管理 | sys_user、sys_role、sys_user_role | 高 | 支撑登录鉴权、角色控制、数据权限。 |
| 资产档案 | asset_network、asset_pipe_section、asset_node、asset_facility | 高 | 支撑静态建模、老旧状态、改造状态与资产查询。 |
| GIS 空间 | gis_feature | 高 | 支撑一张图展示、空间联动和专题图。 |
| 设备监测 | iot_device、iot_measure_point、ts_measure_current、ts_measure_history | 高 | 支撑实时监测、历史曲线和设备在线状态。 |
| 分析评估 | ana_health_score、ana_leakage_result、ana_risk_result | 高 | 支撑健康评分、漏损分析和风险识别。 |
| 预警处置 | ops_alert_rule、ops_alert_event、ops_suggestion、ops_work_order、ops_work_order_log | 高 | 支撑规则触发、预警分级、建议生成和工单闭环。 |
| 决策报表 | rpt_report_task、viz_dashboard_snapshot | 中 | 支撑综合报表和态势快照。 |
| 集成同步 | int_data_source、int_sync_log、int_edge_node | 中 | 支撑第三方对接和云-边-端协同。 |

## C.4 基础信息与权限类表详细设计

### C.4.1 sys_user（用户表）

该表承载系统登录用户及其基础身份信息，是权限控制、工单指派、日志审计和消息推送的统一用户源。

表C-5 sys_user 用户表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 用户主键。 |
| username | VARCHAR(64) | UQ/NN | 登录账号。 |
| password_hash | VARCHAR(255) | NN | 密码摘要，不保存明文密码。 |
| real_name | VARCHAR(64) | NN | 用户姓名。 |
| mobile | VARCHAR(32) | IDX | 联系电话，用于通知与工单联络。 |
| email | VARCHAR(128) | - | 电子邮箱。 |
| org_name | VARCHAR(128) | IDX | 所属单位或部门。 |
| role_scope | VARCHAR(128) | - | 角色范围描述，如管理者、维护人员、查看人员。 |
| region_code | VARCHAR(32) | IDX | 所属行政区或管辖区域编码。 |
| account_status | TINYINT | IDX | 账号状态：启用、停用、锁定。 |

### C.4.2 sys_role（角色表）与 sys_user_role（用户角色关联表）

角色表负责菜单、按钮、数据范围和子系统入口控制，用户角色关联表用于多角色分配。建议维护人员默认只授权“监测分析—预警处置中心”和本辖区数据。

表C-6 sys_role 角色表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 角色主键。 |
| role_code | VARCHAR(64) | UQ/NN | 角色编码，如 ADMIN、MAINTAINER。 |
| role_name | VARCHAR(64) | NN | 角色名称。 |
| data_scope | VARCHAR(64) | - | 数据范围类型，如全市、辖区、自定义。 |
| subsystem_scope | VARCHAR(255) | - | 可访问的子系统集合。 |
| menu_scope | VARCHAR(1000) | - | 菜单权限集合，可按 JSON 或关联表维护。 |
| sort_no | INT | - | 排序号。 |
| role_status | TINYINT | IDX | 角色状态。 |

表C-7 关联表建议

| 表名 | 关键字段 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| sys_user_role | user_id, role_id | 用户与角色多对多关系 | 建议对 (user_id, role_id) 建唯一索引。 |
| sys_role_menu | role_id, menu_id | 角色与菜单关系 | 菜单权限细分到子系统页面和按钮。 |
| sys_dict_item | dict_type, item_code | 字典项 | 统一管理告警等级、设备类型、管材类型等枚举。 |
| sys_config | config_key, config_value | 系统参数 | 如告警推送开关、默认地图中心点、上传限制。 |

## C.5 资产档案与空间类表详细设计

### C.5.1 asset_network（管网主表）

用于描述管网级对象，如供水网、燃气网、排水网或综合管廊分区，是一张图和统计报表的最上层聚合对象。

表C-8 asset_network 管网主表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 管网主键。 |
| network_code | VARCHAR(64) | UQ/NN | 管网编码。 |
| network_name | VARCHAR(128) | NN | 管网名称。 |
| network_type | VARCHAR(32) | IDX | 管网类型，如给水、燃气、雨污。 |
| region_code | VARCHAR(32) | IDX | 所属行政区编码。 |
| owner_unit | VARCHAR(128) | - | 权属单位。 |
| operation_unit | VARCHAR(128) | - | 运营维护单位。 |
| service_status | TINYINT | IDX | 运行状态。 |
| health_level | TINYINT | IDX | 汇总后的健康等级。 |
| risk_level | TINYINT | IDX | 汇总后的风险等级。 |

### C.5.2 asset_pipe_section（管段表）

管段表是资产建模、健康评分、风险分析和地图点选联动的核心对象。健康评估、漏损分析、工单管理均建议以管段为主对象。

表C-9 asset_pipe_section 管段表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 管段主键。 |
| section_code | VARCHAR(64) | UQ/NN | 管段编码。 |
| network_id | BIGINT | IDX/NN | 所属管网 ID。 |
| section_name | VARCHAR(128) | IDX | 管段名称。 |
| pipe_material | VARCHAR(64) | IDX | 管材，如球墨铸铁、PE、钢管。 |
| diameter_mm | DECIMAL(10,2) | IDX | 管径，单位 mm。 |
| bury_depth_m | DECIMAL(10,2) | - | 埋深，单位 m。 |
| pipe_age_year | INT | IDX | 管龄。 |
| old_flag | TINYINT | IDX | 是否老旧管段。 |
| renovation_status | TINYINT | IDX | 改造状态。 |
| start_node_id | BIGINT | IDX | 起点节点 ID。 |
| end_node_id | BIGINT | IDX | 终点节点 ID。 |
| latest_health_score | DECIMAL(8,2) | IDX | 最新健康评分。 |
| latest_risk_level | TINYINT | IDX | 最新风险等级。 |

### C.5.3 asset_node（节点表）

节点表承接井室、连接点、转折点、监测点锚点等拓扑节点信息，既用于管网拓扑关系，也用于三维 GIS 场景的对象挂接。

表C-10 asset_node 节点表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 节点主键。 |
| node_code | VARCHAR(64) | UQ/NN | 节点编码。 |
| network_id | BIGINT | IDX | 所属管网。 |
| node_type | VARCHAR(32) | IDX | 节点类型，如井室、阀门井、监测井。 |
| node_name | VARCHAR(128) | IDX | 节点名称。 |
| longitude | DECIMAL(12,7) | IDX | 经度。 |
| latitude | DECIMAL(12,7) | IDX | 纬度。 |
| elevation_m | DECIMAL(10,2) | - | 高程。 |
| access_status | TINYINT | - | 可达状态。 |
| online_flag | TINYINT | IDX | 节点关联设备是否在线。 |

### C.5.4 asset_facility（附属设施表）

附属设施包括阀门、泵站、调压站、流量计井、传感器箱体等，是一张图和运维工单的重要对象。

表C-11 asset_facility 附属设施表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 设施主键。 |
| facility_code | VARCHAR(64) | UQ/NN | 设施编码。 |
| section_id | BIGINT | IDX | 所属管段。 |
| node_id | BIGINT | IDX | 关联节点。 |
| facility_type | VARCHAR(32) | IDX | 设施类型。 |
| facility_name | VARCHAR(128) | IDX | 设施名称。 |
| manufacturer | VARCHAR(128) | - | 厂家信息。 |
| install_date | DATE | - | 安装日期。 |
| maintain_cycle_day | INT | - | 维护周期，单位天。 |
| facility_status | TINYINT | IDX | 运行状态。 |

### C.5.5 gis_feature（空间要素表）

为避免业务表与精确几何列耦合过深，建议单独维护 GIS 要素表，通过 object_type + object_id 关联资产对象。该表建议落在 PostGIS。

表C-12 gis_feature 空间要素表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 空间要素主键。 |
| layer_code | VARCHAR(64) | IDX/NN | 所属图层编码。 |
| object_type | VARCHAR(32) | IDX/NN | 对象类型，如 SECTION、NODE、FACILITY。 |
| object_id | BIGINT | IDX/NN | 关联业务对象 ID。 |
| geom | GEOMETRY | GIST | 几何对象，点/线/面。 |
| bbox_text | VARCHAR(255) | - | 包络框缓存值，便于快速联动。 |
| srid_code | INT | - | 坐标系 SRID。 |
| z_value | DECIMAL(10,2) | - | 三维场景高度/埋深辅助值。 |
| theme_style_json | JSON | - | 专题渲染样式配置。 |
| visible_flag | TINYINT | IDX | 是否在一张图中显示。 |

## C.6 设备接入与监测类表详细设计

### C.6.1 iot_device（监测设备表）

设备表用于登记采集网关、压力传感器、流量传感器、燃气浓度传感器等物联网设备。设备与测点建议分开建模，便于一台设备挂多个测点或一个测点切换设备。

表C-13 iot_device 监测设备表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 设备主键。 |
| device_code | VARCHAR(64) | UQ/NN | 设备编码。 |
| device_name | VARCHAR(128) | IDX | 设备名称。 |
| device_type | VARCHAR(32) | IDX | 设备类型。 |
| protocol_type | VARCHAR(32) | - | 接入协议，如 MQTT、HTTP、Modbus。 |
| gateway_code | VARCHAR(64) | IDX | 所属网关编码。 |
| facility_id | BIGINT | IDX | 安装设施 ID。 |
| region_code | VARCHAR(32) | IDX | 设备所在区域。 |
| online_status | TINYINT | IDX | 在线状态。 |
| last_online_time | DATETIME | IDX | 最近在线时间。 |
| firmware_version | VARCHAR(64) | - | 固件版本。 |

### C.6.2 iot_measure_point（监测测点表）

测点表是动态监测的最小业务单元，实时值、历史曲线、告警规则和分析任务均建议直接面向测点。

表C-14 iot_measure_point 测点表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 测点主键。 |
| point_code | VARCHAR(64) | UQ/NN | 测点编码。 |
| point_name | VARCHAR(128) | IDX | 测点名称。 |
| device_id | BIGINT | IDX/NN | 所属设备 ID。 |
| section_id | BIGINT | IDX | 所属管段。 |
| node_id | BIGINT | IDX | 所属节点。 |
| metric_type | VARCHAR(32) | IDX/NN | 指标类型，如 pressure、flow、gas。 |
| unit_name | VARCHAR(16) | - | 计量单位。 |
| sample_cycle_sec | INT | - | 采样周期，单位秒。 |
| threshold_min | DECIMAL(16,4) | - | 最小阈值。 |
| threshold_max | DECIMAL(16,4) | - | 最大阈值。 |
| point_status | TINYINT | IDX | 测点状态。 |

### C.6.3 ts_measure_current（当前实时值表）

当前实时值表保存每个测点的最新状态，供首页卡片、详情页、地图弹窗和实时推送快速读取。该表可落在 MySQL，也可由 Redis 镜像加速访问。

表C-15 ts_measure_current 当前实时值表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 实时值主键。 |
| point_id | BIGINT | UQ/NN | 测点 ID，一点仅保留一条最新记录。 |
| metric_type | VARCHAR(32) | IDX | 指标类型。 |
| current_value | DECIMAL(18,6) | NN | 当前值。 |
| quality_flag | TINYINT | IDX | 质量标记，如正常、缺失、异常。 |
| alarm_flag | TINYINT | IDX | 当前是否处于告警态。 |
| collect_time | DATETIME | IDX/NN | 采集时间。 |
| receive_time | DATETIME | IDX | 平台接收时间。 |
| edge_node_code | VARCHAR(64) | - | 来源边缘节点。 |
| raw_payload | JSON | - | 原始报文摘要。 |

### C.6.4 ts_measure_history（监测历史表）

监测历史表承载高频时序数据，建议落在 TimescaleDB 并按时间分区；若一期先用 MySQL，可按月分表并保留聚合表。

表C-16 ts_measure_history 监测历史表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 历史记录主键。 |
| point_id | BIGINT | IDX/NN | 测点 ID。 |
| section_id | BIGINT | IDX | 所属管段，便于区域统计。 |
| metric_type | VARCHAR(32) | IDX | 指标类型。 |
| metric_value | DECIMAL(18,6) | NN | 采样值。 |
| quality_flag | TINYINT | IDX | 数据质量标记。 |
| collect_time | TIMESTAMP | IDX/NN | 采集时间。 |
| receive_time | TIMESTAMP | - | 平台入库时间。 |
| calc_tag | VARCHAR(32) | - | 是否为边缘清洗值、补偿值或原始值。 |
| trace_id | VARCHAR(64) | IDX | 链路追踪号，便于排查。 |

索引建议：对 ts_measure_history 至少建立 (point_id, collect_time DESC) 和 (section_id, collect_time DESC) 组合索引；若使用 TimescaleDB，应对 collect_time 建 hypertable，并按 7 天或 30 天切块。

## C.7 健康评估与分析类表详细设计

### C.7.1 ana_health_score（健康评分结果表）

健康评分表用于存储按管段、区域或管网对象生成的健康评分结果，支撑总览大屏、风险分布和改造优先级排序。

表C-17 ana_health_score 健康评分结果表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 评分结果主键。 |
| target_type | VARCHAR(32) | IDX/NN | 评分对象类型，如 NETWORK、SECTION、REGION。 |
| target_id | BIGINT | IDX/NN | 评分对象 ID。 |
| score_date | DATE | IDX/NN | 评分日期。 |
| base_score | DECIMAL(8,2) | - | 基础属性得分。 |
| runtime_score | DECIMAL(8,2) | - | 运行状态得分。 |
| event_score | DECIMAL(8,2) | - | 事件历史得分。 |
| env_score | DECIMAL(8,2) | - | 环境影响得分。 |
| total_score | DECIMAL(8,2) | IDX/NN | 综合得分。 |
| health_level | TINYINT | IDX | 健康等级。 |
| rule_version | VARCHAR(64) | - | 评分规则版本。 |

### C.7.2 ana_leakage_result（漏损分析结果表）

该表承接漏损率计算、异常区段识别、疑似泄漏点定位和分析置信度输出，可同时满足工程化规则分析和后续研究型算法接入。

表C-18 ana_leakage_result 漏损分析结果表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 分析结果主键。 |
| section_id | BIGINT | IDX/NN | 关联管段。 |
| task_id | BIGINT | IDX | 分析任务 ID。 |
| analysis_time | DATETIME | IDX/NN | 分析时间。 |
| leakage_rate | DECIMAL(10,4) | IDX | 漏损率。 |
| suspect_flag | TINYINT | IDX | 是否疑似泄漏。 |
| suspect_location_text | VARCHAR(255) | - | 疑似位置描述。 |
| location_confidence | DECIMAL(8,4) | - | 定位置信度。 |
| result_level | TINYINT | IDX | 结果等级。 |
| model_version | VARCHAR(64) | - | 模型/规则版本。 |
| analysis_basis | VARCHAR(255) | - | 分析依据，如夜间最小流量、压力波动等。 |

### C.7.3 ana_risk_result（风险评估结果表）

风险评估表用于落地老旧识别、风险等级识别、异常趋势分析等结果，是预警分级和改造决策的关键中间表。

表C-19 ana_risk_result 风险评估结果表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 风险结果主键。 |
| target_type | VARCHAR(32) | IDX/NN | 评估对象类型。 |
| target_id | BIGINT | IDX/NN | 评估对象 ID。 |
| eval_time | DATETIME | IDX/NN | 评估时间。 |
| risk_score | DECIMAL(8,2) | IDX | 风险分值。 |
| risk_level | TINYINT | IDX | 风险等级。 |
| old_pipe_flag | TINYINT | IDX | 是否老旧高风险对象。 |
| trend_type | VARCHAR(32) | - | 趋势类型，如上升、波动、稳定。 |
| main_factor_json | JSON | - | 主要风险因子说明。 |
| dispose_priority | TINYINT | IDX | 建议处置优先级。 |

### C.7.4 ana_model_task（分析任务表）

为兼顾第二个文件中的研究型需求，建议保留分析任务表，用于记录规则分析、模型推理、边缘回传任务的输入输出与版本信息。

表C-20 ana_model_task 分析任务表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 任务主键。 |
| task_code | VARCHAR(64) | UQ/NN | 任务编码。 |
| task_type | VARCHAR(32) | IDX | 任务类型，如 HEALTH、LEAK、RISK。 |
| target_scope | VARCHAR(255) | - | 执行范围，如某区域、某管网。 |
| trigger_type | VARCHAR(32) | - | 触发方式：定时、事件、手工。 |
| model_version | VARCHAR(64) | IDX | 模型版本。 |
| task_status | TINYINT | IDX | 任务状态。 |
| start_time | DATETIME | IDX | 开始时间。 |
| finish_time | DATETIME | - | 结束时间。 |
| result_summary | VARCHAR(500) | - | 结果摘要。 |

## C.8 预警处置与运维闭环类表详细设计

### C.8.1 ops_alert_rule（告警规则表）

告警规则表支撑阈值告警、波动告警、离线告警、复合规则告警，是实时推送和运维闭环的入口。

表C-21 ops_alert_rule 告警规则表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 规则主键。 |
| rule_code | VARCHAR(64) | UQ/NN | 规则编码。 |
| rule_name | VARCHAR(128) | NN | 规则名称。 |
| metric_type | VARCHAR(32) | IDX | 适用指标类型。 |
| target_scope | VARCHAR(255) | - | 作用范围，如区域、管网、测点集合。 |
| rule_expr | VARCHAR(1000) | NN | 判定表达式或 JSON 规则。 |
| alert_level | TINYINT | IDX | 命中后的默认告警等级。 |
| merge_window_min | INT | - | 合并窗口，单位分钟。 |
| notify_channel | VARCHAR(255) | - | 通知渠道，如站内、短信、企业微信。 |
| rule_status | TINYINT | IDX | 规则状态。 |

### C.8.2 ops_alert_event（告警事件表）

告警事件表是告警中心的主表，用于记录一次完整的异常发现、确认、升级、关闭过程，并与工单和建议联动。

表C-22 ops_alert_event 告警事件表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 告警事件主键。 |
| alert_code | VARCHAR(64) | UQ/NN | 告警编号。 |
| rule_id | BIGINT | IDX | 命中的规则 ID。 |
| target_type | VARCHAR(32) | IDX/NN | 告警对象类型。 |
| target_id | BIGINT | IDX/NN | 告警对象 ID。 |
| point_id | BIGINT | IDX | 触发测点 ID。 |
| alert_title | VARCHAR(255) | NN | 告警标题。 |
| alert_level | TINYINT | IDX | 告警等级。 |
| alert_status | TINYINT | IDX | 告警状态：待确认、处理中、已关闭。 |
| occur_time | DATETIME | IDX/NN | 发生时间。 |
| confirm_time | DATETIME | - | 确认时间。 |
| close_time | DATETIME | - | 关闭时间。 |
| work_order_id | BIGINT | IDX | 关联工单 ID。 |

### C.8.3 ops_suggestion（运维建议表）

建议表承接“发现问题”到“给出处置方向”的业务要求，可面向维护人员输出建议措施、优先级和处理状态。

表C-23 ops_suggestion 运维建议表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 建议主键。 |
| suggest_code | VARCHAR(64) | UQ/NN | 建议编号。 |
| alert_id | BIGINT | IDX | 关联告警事件。 |
| target_type | VARCHAR(32) | IDX | 建议对象类型。 |
| target_id | BIGINT | IDX | 建议对象 ID。 |
| suggest_type | VARCHAR(32) | IDX | 建议类型，如巡检、复测、开挖、改造。 |
| suggest_content | VARCHAR(1000) | NN | 建议内容。 |
| priority_level | TINYINT | IDX | 优先级。 |
| deal_status | TINYINT | IDX | 处理状态。 |
| due_time | DATETIME | IDX | 建议完成时限。 |

### C.8.4 ops_work_order（工单表）

工单表是运维闭环的主事务表，建议同一工单既可由告警触发，也可由人工巡检、计划性维护直接创建。

表C-24 ops_work_order 工单表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 工单主键。 |
| work_order_code | VARCHAR(64) | UQ/NN | 工单编号。 |
| source_type | VARCHAR(32) | IDX | 来源类型，如 ALERT、PATROL、MANUAL。 |
| source_id | BIGINT | IDX | 来源对象 ID。 |
| title | VARCHAR(255) | NN | 工单标题。 |
| target_type | VARCHAR(32) | IDX | 处置对象类型。 |
| target_id | BIGINT | IDX | 处置对象 ID。 |
| region_code | VARCHAR(32) | IDX | 所属区域。 |
| assignee_user_id | BIGINT | IDX | 指派人员。 |
| work_status | TINYINT | IDX | 工单状态。 |
| expect_finish_time | DATETIME | IDX | 期望完成时间。 |
| actual_finish_time | DATETIME | - | 实际完成时间。 |
| result_summary | VARCHAR(500) | - | 处理结果摘要。 |

### C.8.5 ops_work_order_log（工单处理日志表）

工单日志表用于记录派发、接单、到场、处理、复核、关闭等完整流程，是审计、追责和复盘分析的关键依据。

表C-25 ops_work_order_log 工单处理日志表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 日志主键。 |
| work_order_id | BIGINT | IDX/NN | 所属工单 ID。 |
| action_type | VARCHAR(32) | IDX | 动作类型。 |
| operator_user_id | BIGINT | IDX | 操作人。 |
| action_time | DATETIME | IDX/NN | 操作时间。 |
| before_status | TINYINT | - | 动作前状态。 |
| after_status | TINYINT | IDX | 动作后状态。 |
| action_desc | VARCHAR(500) | - | 操作说明。 |
| attachment_group_id | BIGINT | - | 现场图片、附件分组 ID。 |
| location_text | VARCHAR(255) | - | 现场位置描述。 |

## C.9 决策展示与集成同步类表详细设计

### C.9.1 rpt_report_task（报表任务表）

报表任务表用于支撑日报、周报、月报和专题分析报表的异步生成，避免前端下载时直接扫描大表。

表C-26 rpt_report_task 报表任务表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 任务主键。 |
| task_code | VARCHAR(64) | UQ/NN | 报表任务编号。 |
| report_type | VARCHAR(32) | IDX | 报表类型。 |
| stat_scope | VARCHAR(255) | - | 统计范围。 |
| stat_period | VARCHAR(64) | IDX | 统计周期。 |
| task_status | TINYINT | IDX | 任务状态。 |
| file_id | BIGINT | - | 生成文件 ID。 |
| submit_user_id | BIGINT | IDX | 提交人。 |
| submit_time | DATETIME | IDX | 提交时间。 |
| finish_time | DATETIME | - | 完成时间。 |

### C.9.2 viz_dashboard_snapshot（大屏快照表）

大屏快照表用于固化某一时刻的全市健康态势、风险分布、在线设备率等指标，便于快速加载首页和追溯历史态势。

表C-27 viz_dashboard_snapshot 大屏快照表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 快照主键。 |
| snapshot_time | DATETIME | IDX/NN | 快照生成时间。 |
| region_code | VARCHAR(32) | IDX | 区域编码。 |
| network_id | BIGINT | IDX | 管网范围。 |
| health_index | DECIMAL(8,2) | - | 健康指数。 |
| risk_count | INT | - | 风险点数量。 |
| alert_count | INT | - | 告警数量。 |
| online_rate | DECIMAL(8,2) | - | 设备在线率。 |
| dashboard_json | JSON | - | 大屏聚合指标明细。 |

### C.9.3 int_sync_log（同步日志表）

同步日志表用于记录第三方接口、边缘节点回传、离线文件导入等数据交换过程，便于问题定位和责任追踪。

表C-28 int_sync_log 同步日志表

| 字段名 | 类型 | 约束/索引 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 同步日志主键。 |
| source_code | VARCHAR(64) | IDX/NN | 数据源编码。 |
| sync_type | VARCHAR(32) | IDX | 同步类型，如 API、MQTT、FILE。 |
| biz_domain | VARCHAR(32) | IDX | 业务域，如 ASSET、MONITOR、ALERT。 |
| trace_id | VARCHAR(64) | IDX | 链路追踪号。 |
| request_time | DATETIME | IDX/NN | 请求时间。 |
| finish_time | DATETIME | - | 完成时间。 |
| success_flag | TINYINT | IDX | 是否成功。 |
| record_count | INT | - | 处理记录条数。 |
| error_message | VARCHAR(1000) | - | 错误摘要。 |

表C-29 可选扩展表建议

| 表名 | 适用阶段 | 主要作用 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| int_data_source | 一期/二期 | 登记第三方系统或边缘节点的数据源参数 | 便于对接 GIS、SCADA、IoT 平台或外部档案系统。 |
| int_edge_node | 二期 | 登记边缘节点信息与在线状态 | 支撑云-边-端协同监测与回传。 |
| ops_alert_notify_log | 一期 | 记录站内消息、短信、企业微信推送结果 | 便于统计告警触达率。 |
| asset_maintenance_record | 二期 | 记录非工单方式的例行维护历史 | 便于提升健康评分解释性。 |
| ts_measure_hourly_stats | 二期 | 保存小时级聚合结果 | 降低大屏与报表对历史明细表的压力。 |

## C.10 索引、分区与数据保留策略

数据库详细设计不能只停留在字段层，还需要为高频写入、地图查询、报表统计和工单检索提前布置索引与分区策略。建议如下：

资产档案类表重点建立编码唯一索引、所属管网索引、区域索引和状态索引，例如 asset_pipe_section(section_code)、asset_pipe_section(network_id, renovation_status)。

空间要素表 gis_feature 必须对 geom 建 GIST 空间索引；若常做对象联动，还应建立 (object_type, object_id) 组合索引。

时序历史表 ts_measure_history 建议按时间分块，并对 point_id + collect_time、section_id + collect_time 建组合索引，避免趋势页和区域统计全表扫描。

告警表 ops_alert_event 需重点优化 alert_status、alert_level、occur_time、target_id 等索引；工单表需优化 assignee_user_id、work_status、expect_finish_time。

报表与大屏读取尽量走快照表和聚合表，不建议直接扫描原始时序明细表。

数据保留方面，建议原始高频监测明细保留 6~12 个月，之后可按小时或天级聚合留存；健康评分、风险分析、告警和工单日志原则上长期保存，以满足追溯、考核与审计需要。

## C.11 落库流程与开发实施建议

从开发落地角度，建议先建“高优先级首期表”，再逐步扩展到研究型与分析型表。首期优先上线 sys_user、sys_role、asset_network、asset_pipe_section、asset_node、asset_facility、gis_feature、iot_device、iot_measure_point、ts_measure_current、ts_measure_history、ana_health_score、ana_risk_result、ops_alert_rule、ops_alert_event、ops_suggestion、ops_work_order、ops_work_order_log。

实现顺序建议为：第一步完成基础档案与权限模型；第二步完成设备、测点与实时/历史监测表；第三步完成健康评分、漏损分析与风险结果表；第四步完成告警、建议、工单及日志表；第五步接入报表快照和同步日志；第六步再扩展分析任务表、边缘节点表和聚合统计表。这样可以确保系统先跑通“资产—监测—评估—预警—处置”的主链，再逐步接入更复杂的数字孪生和研究型模型。

本附录已经将“前端与后端技术栈方案”中的存储建议细化为数据库级落地方案，后续若你继续推进，我最建议下一步直接补“数据库物理建表 SQL + 接口字段字典 + ER 图”。